Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | РП-83 3СШ 10кВ ТП-638 I . 779II . 186 . 226II .116 I .698I . 370I . 752I | 01.02.17 | 10-00 | 01.02.17 | 10-20 | Аварийное отключение п/с Печерская ф1002 Повреждение КЛ 10 абонента |