Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-508 ул. Терешковой д.4 | 01.03.18 | 12-45 | 01.03.18 | 15-06 | ТП-508 Сгорели 2 ПН гр.14 к ВРУ ул. Терешковой 4 Повреждение при проведение земляных работ (сторонней организацией) кл 0,4 кВ ТП-508 II - ВРУ ул. Терешковой 4 |