Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-3448: Ул. Ясная 30,31 ТП-3584: ул. Ясная д. 33. 32,34,35б, ул. Планетная 39 ТП-3583: Ул. Планетная д. 36,38,37 ул. Волжская д,16, 40 | 01.03.24 | 19-19 | 01.03.24 | 21-13 | На ПС Высоково (ГЖД) погасла II СШ 6 кВ. На ПС Высоково на повреждении ввод 6кВ Т-2 на 2 СШ-6кВ. |