Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-3404 II Ул. Дмитрия Павлова д. 2, 3, 4, 5, 6. Ул. Щербакова д.14, 22а, 28. Ул. Станционная, д.48, 50Б, 52. ТП-3477 ООО «ПСК Российские регионы» Административное здание ул. Васенко, д.4. Ул. Васенко, д.2 Ул. Васенко, д.5 отдел полиции №8 | 01.04.25 | 13-10 | 01.04.25 | 14-00 | В РП-55 (Сормовский РЭС) действием защиты отключился ф.550. На повреждении КЛ-6 кВ ТП-3171II - ТП-3179II (абонентский). |