Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-5021(2) Ул.Чаадаева, 5а, 5б, 5в | 01.05.19 | 05-50 | 01.05.19 | 07-38 | На ПС Сокол от защит отключился ф.1032. На повреждении КЛ-6 кВ ф.1032 с ПС Сокол к ТП-5021(2) |