Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | От РП-77: ТП - 4050-Б.Бурьевича д.8а ТП-4137-ул.Углова 6 ТП-4177-1 ул Цветочная д.5 ТП-4179-Т.Ц Мыза ТП-4289-офис МТС ТП-4306 Метро КЭШ и КЭРИ ТП- 4292 ул Горная д. 11 к1; 11к2, 11к3, 11к Ул.40 лет октября 7г | 01.06.17 | 10-47 | 01.06.17 | 16-00 | повреждение КЛ 10 кВ ЦЭС РП-77 ф. 1001 и 1008 п/с Нагорная в результате проведения земляных работ сторонней организацией |