Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-774 I ул. Семашко д.9. ТП-617 I ул. Ульянова д.7. ул. Пискунова д.34. ул. Варварская д.6А. | 01.06.25. | 03-56 | 01.06.25 | 05-26 | РП-99 откл. от защит ВВ фид. 995 На повреждении КЛ 6 кВ ТП-898 I - ТП- 937 I (НПЭК) |