Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2285 I СШ ул. Витебская д.6,д.7, д.1/2, д.1/1 Школа № 52 ул. Чкалова д.26 ТП-2734 I СШ ул. Витебская д.9 ул. Октябрьской Революции д.42, д. 40 | 01.07.20 | 22-29 | 01.07.20 | 22-58 | Аварийное отключение РП-73 ф.614 на повреждении КЛ 6 кВ пс Молитовская ф.614– РП 17(Заречный РЭС) КЛ 6 кВ РП 73 ф.619 – пс Молитовская (Заречный РЭС) |