| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород РП-86 II СШ 10кВ | ТП-871 II ТП-666 II ТП-548 II Ул. Белинского д. 34, 36, 38, 30 Ул. Новая д.8 ТП-508 II Ул. Воровского д.3 Ул. Б. Покровская д.62\5 | 01.08.22 | 21-18 | 01.08.22 | 22-45 | в РП-79 откл. ф.794 (аварийное откл), в РП-86 гасла 2 сш, работа АВР, СВВ откл. от МТЗ, повреждение в сети абонента ТП-569 II |