Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-4764 I Ул.Батумская 1, Ул.Углова 1, 1А, 1В, 2А Ул.Пятигорская 16, 18, 18А ТП-4040 I Котельная Тепоэнерго ТП-4674 Ул.Батумская, д. 15А, ГК "Сигнал", СТ "Яблоко" | 01.08.25 | 00-08 | 01.08.25 | 03-36 | В РП-23(Приокский РЭС) действием защиты отключился ф.234. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-4674 - ТП-4774I ( СИП) сторонней организацией при земляных работах. |