Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н.Новгород | ТП-579 II Ул.Рождественская д. 18, д.20, д.22, д.24, д.24Б, д.22Е, д22В, д.22Г Центр занятости населения ул. Рождественская д.24А Гостиница пер. Вахитова д.8Б | 01.08.25 | 18-10 | 01.08.25 | 22-21 | Авар. отключение в РП-9 ф.99 (Нагорная зона ) На повреждении КЛ 6 кВ в к ТП 314 I (Организация ВиКК) |