Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-130 д. Истомино. ул. Генерала Маргелова д.64, д.66, д.67, д.70, д.61, д.62. шк. д. Истомино ТП-131 д. Истомино. ул. Генерала Маргелова д.69, д.68. д/с. д. Истомино столовая ННШК ТП-132 д. Истомино. ул. Генерала Маргелова д.59, Нижегородский Кадетский Корпус ТП-133, ТП-134 д. Истомино. Кадетский лагерь «Гвардеец» | 01.09.20 | 11-44 | 01.09.20 | 14-10 | Аварийное отключение пс Гридененская ф.607 (Балахнинский РЭС). На повреждении КЛ 6 кВ РП-7 ф.73 – ТП 3 (ОборонЭнерго) |