Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н.Новгород | ТП-579 I Ул.Рождественская д. 18, д.20, д.22, д.24, д.24Б, д.22Е, д22В, д.22Г Центр занятости населения ул. Рождественская д.24А Гостиница пер. Вахитова д.8Б | 01.09.21 | 11-14 | 01.09.21 | 12-10 | Аварийное отключение в РП-9 (Нагор.РЭС) ф.92. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-427 – ТП-720(2) , КЛ на обслуживании ООО Эльтор. |