Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | п.Ямново | ЯМЗ, ТП-1 | 01.10.20 | 18-40 | 01.10.20 | 21-18 | На ВЛ-3556 была земля в сети, Семеновские сети обесточили линию, погасили ПС Ямного полностью. На участке ВЛ 3556 Семеновских сетей обрыв провода. |