Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Балахна | ТП-2 II ТП-7 ТП-3 II ТП-26А | 01.10.16 | 06-10 | 01.10.16 | 08-53 | Аварийное отключение ф,632 пс «Накат», повреждение КЛ 6кВ абонента |