Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-599 I СШ ул. Генкиной д.42/15. ул. Ванеева д.6, д.4/45. ТП-549 I СШ Билайн | 02.02.21 | 14-09 | 02.02.21 | 14-48 | пс НИИТОП «земля» на I СШ 10 кВ на повреждении КЛ 10 кВ ТП 790 I – ТП 549 I (СИП) |