Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-2209 Ул. Витебская 2 Д/С №361 | 02.05.17 | 18-50 | 02.05.17 | 19-50 | Аварийное отключение РП-28 ф.286, Повреждение КЛ 6 кВ ТП-2846 I – ТП-2004 ( Зефс Энерго ) |