Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-3584 II ул. Ясная д. 33. 32,34,35б, ул Планетная 39 ТП-3583 I ул Планетная д. 36,38,37 ул. Волжская д,16, 40 | 02.05.17 | 00-28 | 02.05.17 | 01-18 | Аварийное отключение п/с Высоковская 1СШ погашена |