Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-2547(1), ТП-2534(1), ТП-2580(1), ТП-2568(1) | 02.05.19 | 21-19 | 02.05.19 | 23-09 | В РП-108 действием защит отключилась 1СШ-6 кВ. На повреждении ТН-1 6кВ. |