Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Бор | ТП-733 Ул.Чапаева 104, 106, 108, 117, 114 | 02.05.19 | 11-55 | 02.05.19 | 21-49 | На ПС Кварц отключился от защит ф.1007, повреждение в ТП Семеновских сетей |