| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Балахна. | ТП-59 ул. Энгельса, д.39 МЧС, ЕДДС М-н Магнит ул. Энгельса, д.37 ул. Энгельса д.27 М-н Бристоль, кафе «Роза ветров». | 02.05.21 | 12-11 | 02.05.21 | 14-21 | В РП-4 (Балахнинского РЭСа) действием защиты отключился отходящий ф.619. Повреждение в сети Балахнинского РЭСа. |