Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-4595 ул. Бекетова д.71,73,75, 75А. ул. Юбилейная д.39а,41, | 02.06.21 | 08-52 | 02.06.21 | 10-16 | В РП-47(Приокский РЭС) аварийное отключение ф.47-11 на повреждении КЛ 6 кВ ТП 4595 – ТП 4550. (Приокский РЭС) |