| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Н.Новгород. | ТП-5005. ул. Чаадаева, д.16, д.18, ул. Чаадаева д.16 Сбербанк ТП-5039 I СШ ТП-5033 ул. Чаадаева 12а стадион Полёт ТП- 5001 ул. Чаадаева, д.14, д.10, д.12 ТП- 5031 ул. Чаадаева, д.2, д.4, д.8, д.6а, ул. Чаадаева д.2б Техникум | 02.06.22 | 14-29 | 02.06.22 | 15-54 | РП-81 аварийное отключение ф.818. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 5001 - ТП 5031(СИП) Повреждение КЛ при земляных работах сторонней организацией. |