| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-493 I Ул. Нижнепечерская, д. 2, 4 ТП-494 I Ул. Нижнепечерская, д. 4, 6 | 02.07.22 | 09-12 | 02.07.22 | 15-42 | В РП-58 от МТЗ откл. ф.583. На повреждении КЛ 6кВ ТП-493 I -ТП-401 I. Повреждена сторонней организацией при проведении земляных работ. |