Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.о.г. Бор | ТП-1995 II Школа №1 ТП-1990 II Стройка детсад ТП-1173 II ФОК Красногорка ТП-1187 II База МЧС ТП-1996 II Спортбаза | 02.07.23 | 16-14 | 02.07.23 | 17-04 | РП-1 от МТЗ отключился ВВ ф.14 при прохождении грозового фронта в районе г.Бор. |