Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4767 II -ул.Голованова д. 67,69,71. ТП-4702 I -Ул.Голованова д. 73,д/с №119 -Ул.Жукова д. 24,25 | 02.07.25 | 10-04 | 02.07.25 | 10-50 | Аварийное отключение На ПС Импульс ф.615 от МТЗ, на повреждении КЛ 6 кВ РП-37 - ПС Импульс ф. 615 (Приокский у-к) |