Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-321 ул. Невзоровых д. 1, д.6 ул. Студеная д.78, д.80. ул. Генкиной д.2 ЦТП-114 ул. Невзоровых д.1 | 02.08.20 | 14-26 | 02.08.20 | 16-25 | Аварийное отключение РП-39.ф.393 Нагорный РЭС. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 166 – ТП 165 (Нагорный РЭС) |