Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород п.Нагулино | ТП-501 Сады «Доскинец-19» ТП-502 Сады «Золотая осень» Сады «Надежда» | 02.08.21 | 23-59 | 03.08.21 | 02-36 | В РП-15 (Дзерж. РЭС) от МТЗ отключился ф.157 при прохождении грозового фронта. Повреждение на участке ВЛ-10кВ Дзерж. РЭСа. |