| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Балахна. | ТП – 4 Ул. 1Мая, Цветной бульвар д.11, Реабилитационный центр ТП – 17 Ж/д ул. Горького, д.18. ул. Горького, д.14, 16, 20, 20А, 20В, 22, 24, 26; ул. Кирова, д.1-9; ул. Фрунзе, д.20А КНС д/с №8 | 02.09.21 | 18-30 | 02.09.21 | 21-01 | Отключение от земляной защиты ф. ф. 632 на ПС Накат. На повреждении КВЛ-6кВ ТП-26А – ТП-30А. |