Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Бор | ТП-733 д.Неклюдово Ул. Чапаева, 101-110, 114,116 ТП-1991 СНТ Трубник д.10,70,74. | 02.09.21 | 15-46 | 02.09.21 | 18-39 | На ПС Кварц действием защит отключился ф.1007. Причина отключения – повреждение в ТП-63 (Борск. РЭСа) |