Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Н.Новгород | ТП-4057(1): Ул. Вологдина, д.2, 4, 8. Ул. Арсеньева, д.3, 5. | 02.10.20 | 15-14 | 02.10.20 | 17-21 | В РП-23 (Приокск. РЭСа) от МТЗ отключился ф.233. На повреждении КЛ-6 кВ Приокского РЭСа |