Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-608 I ул. Минина д.16, ТП-620 I ул. Минина д.10 В, ТП-627 I ул. Минина д.1 | 02.10.16 | 01-30 | 02.10.16 | 01-57 | На повреждении КЛ 6 кВ РП-99ф.997 – ТП-608 I |