Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Дзержинск | ТП-152 Пром предприятия: Ока-М, Ридар-НН, Силикат Строй Ока ТП-414 I | 02.11.22 | 11-20 | 02.11.22 | 14-00 | РП-8 (Дзержинский РЭС) от МТЗ отключился ф.87. На повреждении КЛ 6кВ ТП-152- ТП-538 (Дзержинский РЭС). |