Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор п.Неклюдово | ТП-733 Ул.Чапаева, д.102, 104, 108, 114. | 03.01.21 | 13-07 | 03.01.21 | 14-59 | На ПС Кварц от МТЗ отключился ф.1007. Повреждение в сети Борского РЭСа. |