Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2789 - Ул.Г.Успенского 2, 6, 4, 2/1, 4/1, 4/2, 8/1. - Ул.Геройская 1, 1/1. | 03.03.21 | 22-49 | 03.03.21 | 23-53 | В РП-31 от защит отключился ф.312, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-2465(2) – ТП-2789 ( КЛ Зефс Энерго) |