| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-2478 2-СШ Ул.Гордеевская д. 2б, 14, 16, 18, 20, 22. | 03.04.20 | 13-44 | 03.04.20 | 14-46 | В РП-95(Сор. РЭС) при определении замыкания на землю отключили ВВ ф.953. на повреждение КЛ 6 кВ ТП-2478 II – ТП-2998 II (Сормово РЭС) |