Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г Балахна | ТП-534 II, ТП-535 II Ул. Пирогова 2,3,4,5,6,10,11 Ул. Олимпийская 9,11 ТП-530 Ул. Пирогова 1/1, 1/2, 1/3. Ул.Олимпийская 2 | 03.04.22 | 11-48 | 03.04.22 | 14-35 | На время определения земли в сети 6 кВ, был отключен в РП-4(ПРЗА) ф.8 - РП-630 II ф.48. На повреждении абонентский КЛ КЛ 6 кВ ТП-535(2) - ТП-536(2) |