Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-4033 II Ул. 40 лет Победы 12,13,17 | 03.04.23 | 10-02 | 03.04.23 | 11-40 | В РП-27 Приокского уч. ф.272 отключение. На повреждении КЛ-6 кВ Нижегородского РЭС РП-27 ф.272 - ТП-4035 II |