Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2469 II ул. Баумана д.58, д.64/1, д.60, д.64. д. 62. Теплоэнерго, Водоканал ТП-2473 II ул. Каширская д.70, д. 70/1. | 03.05.23 | 19-11 | 03.05.23 | 21-07 20-36 | 1.РП-71(Заречного РЭС) аварийное отключение ф.719 2. на повреждении КЛ 6 кВ ТП 2469 II - ТП 2473 II (СИП) |