| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2477 II с.ш. Ул. Московское шоссе, 146 | 03.06.23 | 17-05 | 03.06.23 | 17-50 | В РП-26 (Зефс Энерго) отключился МВ ф.266, дефект разделки в ТП-2046 ГЖД |