Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н.Новгород | ТП-3143 II АТС ул. Софьи Перовской 13 | 03.06.23 | 14-44 | 03.06.23 | 16-40 | Аварийное отключение РП-18 ф.186. Повреждение в сети Сорм. РЭС. |