Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Н. Новгород | ТП-548 II ул. Белинского, д.34, 36, 38. ул. Новая, д.8. | 03.06.25 | 21-03 | 03.06.25 | 22-03 | Земля на ПС НИИТОП на 2СШ-10кВ. При отыскании земли в сети от ф. 864 На повреждении КЛ 10 кВ РП-86 ф.864 – ТП-548 II (Специнвестпроект) |