Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | ТП-790 I ВРУ 1 ж/д ул. Генкиной, 39 ВРУ автостоянка ул. Тимирязева, 39. ТП-599 I ж/дома 4/45 угол ул. Ванеева и Генкиной (ТСЖ «Выбор») ж/ д. ул. Генкина 42/ Ижорская 15 ж/ д. ул. Ванеева 6 ТП--512 I (Абонент.) | 03.07.17 | 14-12 | 03.07.17 | 15-10 | РП-74 ф.743 откл. от МТЗ Повреждение КЛ 10 кВ ТП-790 I к ТП-599 I |