| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-2973 II Ул. Генерала Зимина, д.22, 26 | 03.08.22 | 04-00 | 03.08.22 | 05-07 | В РП-74 (Сорм. РЭС) действием МТЗ отключился ф.746. На повреждении КЛ-6кВ ф.746 РП-74 - ТП-2408 II (Сорм. РЭС). |