Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-3159 I Ул. Свободы, д. 114,118,120. ТП-3168 I АТС на ул.Ногина, д.2. | 03.08.23 | 07-27 | 03.08.23 | 09-33 | В РП-44 (Сормовский уч.) при отыскании "земли" отключили ф.441, "земля" пропала. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-3471 I - ТП-3159 I (Сормовский участок) |