Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-3302 ул. Народная д.50, д.52. | 03.08.25 | 02-45 | 03.08.25 | 06-28 | РП-3 (Сормовский у-к) отключился ф.32. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 3302 II - ТП 3165 II(аб). (КЛ СИП) |