Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Бор | ТП-1189, ТП-1999, ТП-1997, ТП-1183 (Боталово-4). ТП 1-Берикап, ТП-2Берикап, ТП троссифоль | 03.09.19 | 17-33 | 03.09.19 | 19-23 | повреждение КЛ 10кВ сторонней организацией |