Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-87 I ул. Ижорская 34, 34А, 36, 36А ул. Полтавская 33/45, 39 ул. Генкиной 43/1 | 03.10.21 | 16-20 | 03.10.21 | 16-35 | На ПС Ковалиха от действия защит отключился ф.608, гасла I СШ 6 кВ в РП-12 (Нагор. РЭС ) , по сети ТП-87 I. |