Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Балахна | ТП-528 I Ул. Пискунова д.2, 3 ПТУ ТП-534 I ул. Пирогова д,2,4,5,6,7,10 ул. Олимпийская д.11 ТП-535 I Д/С 29 Ул. Пирогова д.11 Ул. Олимпийская д,9 | 03.11.17 | 01-15 | 03.11.17 | 03-30 | На ПС Береза отключился МВ ф.605 от защит |