| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-266 ул. Артельная д. 6к2, д. 8/1 | 03.11.23 | 23:18 | 04.11.23 | 01:09 | При определении Земли в сети в РП-52 отключили ф.524. Повреждение в смежной электрической сети. |